## Explications
ETAT DES MASSES D'EAU SOUTERRAINE
L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraine résulte de la combinaison de critères à la fois qualitatifs et quantitatifs : « l’expression générale de l’état d’une masse d’eau souterraine est déterminée par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique ». L’évaluation des masses d’eau souterraine est faite à partir des règles définies dans l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation de l’état des eaux souterraines. Pour l’évaluation de l’état chimique, les données utilisées sont celles des réseaux de contrôle de surveillance et de contrôle opérationnel. Pour chaque paramètre, le calcul des moyennes en chaque point a été effectué sur la période 2007-2011 (moyenne interannuelle). L’état quantitatif d’une masse d’eau souterraine est déterminé par comparaison du niveau de prélèvements avec la capacité de renouvellement de la ressource disponible. L’état quantitatif présente les résultats de la période 2007-2011
Description du fichier
INTITULE de la colonne | DESCRIPTIF du contenu de la colonne
Code masse d’eau | Code national de la masse d’eau souterraine
Nom de la masse d’eau | Nom de la masse d’eau souterraine
Etat chimique | Etat chimique de la masse d’eau souterraine : soit bon état soit mauvais état
Paramètres limitants | Nom des paramètres responsables du mauvais état
Etat quantitatif | Etat chimique de la masse d’eau souterraine : soit bon état soit mauvais état

## Données
Code masse d'eau | Nom de la masse d'eau | Etat chimique (2007-2011) | Paramètres limitants | Etat quantitatif (2007-2011)
AG001 | Craie de l'Audomarois | Mauvais état | Déséthyl atrazine, glyphosate | Bon état
AG002 | Calcaires du Boulonnais | Bon état |  | Bon état
AG003 | Craie de la vallée de la Deûle | Mauvais état | Nitrates, sélénium, glyphosate | Bon état
AG004 | Craie de l'Artois et de la vallée de la Lys | Mauvais état | Aminotriazole, glyphosate, AMPA, déséthyl atrazine | Bon état
AG005 | Craie de la vallée de la Canche aval | Mauvais état | Déséthyl atrazine, glyphosate | Bon état
AG006 | Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée | Mauvais état | Aminotriazole, nitrates | Bon état
AG007 | Craie du Valenciennois | Bon état |  | Bon état
AG008 | Craie de la vallée de la Canche amont | Mauvais état | Aminotriazole | Bon état
AG009 | Craie de la vallée de l'Authie | Mauvais état | Benzo(a)pyrène, déséthyl atrazine | Bon état
AG010 | Craie du Cambresis | Mauvais état | Glyphosate, oxadixyl, déséthyl atrazine, nitrates | Bon état
AG011 | Craie de la vallée de la Somme aval | Mauvais état | Benzo(a)pyrène, déséthyl atrazine, atrazine, glyphosate, Atrazine déisopropyl, Bentazone, AMPA, oxadixyl, Tétrachloréthène, nitrates | Bon état
AG012 | Craie de la moyenne vallée de la Somme | Mauvais état | Oxadixyl, azoxystrobine, Ethofumésate, glyphosate, nitrates | Bon état
AG013 | Craie de la vallée de la Somme amont | Mauvais état | Benzo(a)pyrène, déséthyl atrazine, atrazine, glyphosate | Bon état
AG014 | Sables du Landénien des Flandres | Bon état |  | Bon état
AG015 | Calcaire Carbonifère de Roubaix-Tourcoing | Bon état |  | Mauvais état
B2G016 | Calcaires de l'Avesnois | Bon état |  | Bon état
B2G017 | Bordure du Hainaut | Mauvais état | Nitrates | Bon état
AG018 | Sables du bassin d'Orchies | Bon état |  | Bon état